Desenvolvimento de Sistemas

Projeto

Sistema Autônomo de Monitoramento de Nível de Reservatório (Alerta Visual).

Vitória Nunes Pereira

- Objetivo

Este projeto implementa um sistema de medição de nível utilizando um sensor ultrassônico (HC-SR04) e a plataforma Arduino Uno. Seu objetivo principal é monitorar o nível de um reservatório, silo ou tanque em tempo real e fornecer um alerta visual instantâneo (LEDs) quando o nível atingir estados críticos.

Variável Monitorada

Nível (em %) do conteúdo do reservatório (calculado a partir da distância).

- Descrição Técnica e Hardware

  - Componentes Utilizados

| #### COMPONENTE | #### FUNÇÃO NO PROJETO | #### QUANTIDADE |
| --- | --- | --- |
| #### Arduino Uno | #### Executa a lógica de medição e acionamento dos LEDs. | #### 1 |
| #### Sensor Ultrassônico HC-SR04 | #### Medição da distância até a superfície do material | #### 1 |
| #### LED VERMELHO | #### Alerta CRÍTICO | #### 1 |
| #### LED AMARELO | #### Alerta ATENÇÃO | #### 1 |
| #### LED VERDE | #### Status OK | #### 1 |
| #### RESISTORES 220 Ohm | #### Proteção de corrente para os LEDs. | #### 3 |
| #### Protoboard, Jumpers | #### Conexão e prototipagem do circuito. | #### 1/9 |

3.  Lógica e Software (O Código)

Explicação da Lógica de Medição:

- Princípio de Funcionamento: Explique como o HC-SR04 mede a distância (envia um pulso sônico, mede o tempo de retorno, e calcula:

D= (T×Velocidade do Som) /2)

- Calibração Chave: Defina a variável crucial:

"A variável DISTANCIA_MAXIMA_CM foi calibrada para [Seu Valor de Calibração] cm, que representa a distância lida pelo sensor quando o reservatório está vazio."

- Fórmula de Nível: Apresente a fórmula utilizada no código:

  - Regras de Alerta (Controle dos LEDs)

| Estado (Saída) | Nível de Ocupação | Ação do LED |
| --- | --- | --- |
| CRÍTICO/VAZIO | Nível < 30\% | LED VERMELHO (Fixo) |
| ATENÇÃO | 30\% < Nível < 70% | LED AMARELO (Fixo) |
| CHEIO/BOM | Nível > 70% | LED VERDE (Piscante) |

    - Código Forte

- Inclua o código Arduino final (o que eu forneci na resposta anterior) na documentação.

- Destaque: Chame a atenção para a seção 2. VARIÁVEIS DE CALIBRAÇÃO e a necessidade de ajustar o DISTANCIA_MAXIMA_CM.

4. 🧪 Testes e Resultados

- Ambiente de Teste: Descreva onde e como o teste foi realizado (Ex: "Teste realizado em um balde de $45 \text{ cm}$ de altura, simulando o reservatório.")

- Resultados de Teste (Exemplos):

| Distância Lida (Simulada) | Nível Calculado (%) | LED Ativo |
| --- | --- | --- |
| $40 \text{ cm}$ (Quase Vazio) | $\approx 11\%$ | Vermelho (Piscando) |
| $20 \text{ cm}$ (Meio Cheio) | $\approx 56\%$ | Amarelo (Fixo) |
| $5 \text{ cm}$ (Quase Cheio) | $\approx 89\%$ | Verde (Fixo) |

5. 🔮 Conclusão e Melhorias Futuras

- Conclusão: Reafirme que o objetivo foi atingido (medição de nível e alerta visual).

- Sugestões para o Futuro: Mencione como o projeto pode ser expandido (o que você removeu):

  - Integração IoT: Adicionar um módulo ESP8266 para monitoramento remoto via Wi-Fi (Blynk ou Ubidots).

  - Saída de Áudio: Adicionar um buzzer para emitir um alarme sonoro no estado CRÍTICO.

  - Calibração Dinâmica: Implementar um modo de calibração para que o usuário final possa definir a DISTANCIA_MAXIMA_CM sem alterar o código.

Lógica dos LEDs e Interface Remota

- Calibração: Defina a altura total do reservatório (H) e a distância do sensor ao topo (D).

- Cálculo do Nível: Nível de Ocupação (%) = $((\text{H} - \text{Distância lida}) / \text{H}) \times 100$.

| Status (Lógica) | Nível de Ocupação (%) | Ação do LED | Dashboard IoT |
| --- | --- | --- | --- |
| Suficiente (Verde) | Nível $\geq 20\%$ | LED VERDE aceso. | Mostra o Nível em % e o Status. |
| Atenção/Baixo (Amarelo) | $10\% \leq$ Nível $< 20\%$ | LED AMARELO acende. | Exibe: "NÍVEL BAIXO. REQUER ABASTECIMENTO". |
| Crítico/Cheio (Vermelho) | Nível $< 10\%$ (quase vazio) ou Nível $> 95\%$ (quase cheio) | LED VERMELHO pisca. | Alerta Crítico e Envio de Notificação Push ao operador. |

Implementação IoT

- Monitoramento: Envie a porcentagem do nível para a nuvem.

- Interface Remota: Utilize um Gauge (medidor) para visualizar o nível no dashboard.

- Ação Remota: Receber o alerta de nível baixo/cheio no telemóvel para acionar uma bomba ou uma ordem de serviço.